Таблица замен

Снятые с производства Eaton 5PX -> новые Eaton 5PX Gen2

Новые Eaton 5PX Gen2  снятые с производства Eaton 5PX

| Новые Eaton 5PX Gen2 | Артикул | Снятые с производства Eaton 5PX | Артикул |
| --- | --- | --- | --- |
| Eaton 5PX 1000i RT2U | 5PX1000IRT2UG2 |  |  |
| Eaton 5PX 1000i RT2U Netpack | 5PX1000IRTNG2 |  |  |
| Eaton 5PX 1500i RT2U | 5PX1500IRT2UG2 | Eaton 5PX 1500i RT2U | 5PX1500iRT |
| Eaton 5PX 1500i RT2U Netpack | 5PX1500IRTNG2 | Eaton 5PX 1500i RT2U Netpack | 5PX1500iRTN |
| Eaton 5PX 2200i RT3U | 5PX2200IRT3UG2 | * | * |
| Eaton 5PX 2200i RT2U | 5PX2200IRT2UG2 | Eaton 5PX 2200i RT2U | 5PX2200iRT |
| Eaton 5PX 2200i RT2U Netpack | 5PX2200IRTNG2 | Eaton 5PX 2200i RT2U Netpack | 5PX2200iRTN |
| Eaton 5PX 3000i RT3U | 5PX3000IRT3UG2 | Eaton 5PX 3000i RT3U | 5PX3000iRT3U |
| Eaton 5PX 3000i RT2U | 5PX3000IRT2UG2 |  |  |
| Eaton 5PX 3000i RT2U Netpack | 5PX3000IRTNG2 | Eaton 5PX 3000i RT2U Netpack | 5PX3000iRTN |
| Eaton 5PX EBM 48V RT2U | 5PXEBM48RT2UG2 | Eaton 5PX EBM 48V RT2U | 5PXEBM48RT |
| Eaton 5PX EBM 72V RT3U | 5PXEBM72RT3UG2 | Eaton 5PX EBM 72V RT3U | 5PXEBM72RT3U |
| Eaton 5PX EBM 72V RT2U | 5PXEBM72RT2UG2 | Eaton 5PX EBM 72V RT2U | 5PXEBM72RT2U |

* 5PX2200IRT3UG2 рассматривается как замена 5PX2200iRT при установке в вертикальном положении или в короткую стойку. Для применений в 2U мы рекомендуем 5PX200IRT2UG2.

Снятые с производства Eaton 5PX range  Новые Eaton 5PX Gen2

| Снятые с производства Eaton 5PX | Артикул | Новые Eaton 5PX Gen2 | Артикул |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eaton 5PX 1000i RT2U | 5PX1000IRT2UG2 |
|  |  | Eaton 5PX 1000i RT2U Netpack | 5PX1000IRTNG2 |
| Eaton 5PX 1500i RT2U | 5PX1500iRT | Eaton 5PX 1500i RT2U | 5PX1500IRT2UG2 |
| Eaton 5PX 1500i RT2U Netpack | 5PX1500iRTN | Eaton 5PX 1500i RT2U Netpack | 5PX1500IRTNG2 |
| Eaton 5PX 2200i RT2U | 5PX2200iRT | Eaton 5PX 2200i RT3U | 5PX2200IRT3UG2 |
| Eaton 5PX 2200i RT2U | 5PX2200iRT | Eaton 5PX 2200i RT2U | 5PX2200IRT2UG2 |
| Eaton 5PX 2200i RT2U Netpack | 5PX2200iRTN | Eaton 5PX 2200i RT2U Netpack | 5PX2200IRTNG2 |
| Eaton 5PX 3000i RT3U | 5PX3000iRT3U | Eaton 5PX 3000i RT3U | 5PX3000IRT3UG2 |
| Eaton 5PX 3000i RT3U | 5PX3000iRT3U | Eaton 5PX 3000i RT2U | 5PX3000IRT2UG2 |
| Eaton 5PX 3000i RT2U Netpack | 5PX3000iRTN | Eaton 5PX 3000i RT2U Netpack | 5PX3000IRTNG2 |
| Eaton 5PX EBM 48V RT2U | 5PXEBM48RT | Eaton 5PX EBM 48V RT2U | 5PXEBM48RT2UG2 |
| Eaton 5PX EBM 72V RT3U | 5PXEBM72RT3U | Eaton 5PX EBM 72V RT3U | 5PXEBM72RT3UG2 |
| Eaton 5PX EBM 72V RT2U | 5PXEBM72RT2U | Eaton 5PX EBM 72V RT2U | 5PXEBM72RT2UG2 |